| Įmonės pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Įmonės kodas |  |
| PVM kodas LT |  |
| A/S LT |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Adresas |  |

| Kauno Technologijos Universiteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centrui |  | 2019-...-... Nr. .......... |
| --- | --- | --- |

PRAŠYMAS

Prašome nustatyti užpildų atitikimą šių standartų reikalavimams (numeriukai reikalingi pažymėjimui sekančioje lentelėje):

| LST EN 12620 | 1 |  | LST EN 13242 | 3 |  | LST EN 13285 | 5 |  | LST EN 13055-1 | 7 |  | TRA MIN 07 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LST EN 13043 | 2 |  | LST EN 13139 | 4 |  | LST EN 13450 | 6 |  | TRA SBR 07 | 8 |  |  | 10 |

ir atlikti bandymus remiantis šiais tyrimo metodais (sudėti pliusiukus - + prie reikiamų nustatyti savybių):

| Eil. Nr. | Standartai (sudėti numeriukus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkto pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Tikrinamų parametrų (savybių) pavadinimas | Bandymų/tyrimų metodo: žymuo, skyrius, punktas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Granuliometrinė sudėtis | LST EN 933-1 7.2 p., 7.3 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smulkelių kiekis | LST EN 933-1 7.1 p., 7.3 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dalelių forma: plokštumo rodiklis | LST EN 933-3 A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dalelių forma: formos rodiklis | LST EN 933-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Piltinis tankis | LST EN 1097-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dalelių tankis | LST EN 1097-6+AC 5 sk., 6 sk., 7 sk., 8 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Vandens įmirkis | LST EN 1097-6+AC 8.3 p., 8.4 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Atsparumas šaldymui ir atšildymui-F (natūralus šaldymas) | LST EN 1367-1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Atsparumas atmosferos poveikiams (magnio sulfato metodas)-Mg | LST EN 1367-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Atsparumas trupinimui - Los Andželo metodu | LST EN 1097-2 5 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trupintųjų ir skaldytų dalelių kiekis | LST EN 933-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vandenyje ir rūgštyje tirpių sulfatų kiekis | LST EN 1744-1 10 sk., 12 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Chloridų kiekis | LST EN 1744-1 7 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bendras sieros kiekis | LST EN 1744-1 11sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Organinių priemaišų kiekis | LST EN 1744-1 15.1 sk.,15.2 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Santykinis kriauklių kiekis | LST EN 933-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Reaktyvių priemaišų kiekis (SIO2) | LST 1974:2012 M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Susitraukimas džiūstant | LST EN 1367-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Supaprastinta petrografinė sudėtis | LST EN 932-3 A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Atsparumo dėvėjimuisi – Devalio metodas | LST EN 1097-1** A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Smulkiųjų dalelių įvertinimas – Mėtilenmėlynojo metodas | LST EN 933-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Atsparumo trupinimui – smūginis metodas | LST EN 1097-2** 6 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pralaidumas vandeniui | LST CEN ISO/TS 17892-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Silpnų dalelių kiekis | LST 1476.7 7 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Užpildų stiprumas (skalumas cilindre) | LST 1476.7 6 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Šarmų (natrio ir kalio oksidų) kiekis | LST EN 196-2:2013 4.5.19 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Silicio dioksido kiekis | LST EN 196-2 13 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Karbonatų kiekis | LST EN 196-21 5sk., 6sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Vandenyje tirpių medžiagų nustatymas | LST EN 1744-1 16 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Teršalų kiekio nustatymas | LST EN 1744-1 14 sk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: *neprieštaraujame, kad tyrimai būtų atlikti kitoje akredituotoje laboratorijoje.

Gautiems bandymų rezultatams išplėstinę neapibrėžtį – skaičiuoti  /  neskaičiuoti (nereikalingą žodį išbraukti)

Apmokėsime pagal pateiktą sąskaitą.

| ................................................................................ | .............................. |  |
| --- | --- | --- |
| (Vardas, pavardė, pareigos) | (Parašas) | A.V. |
| .................................................(tel.nr., el.paštas) |  |  |